## 공내역서
[ 대신지하상가 냉동설비 교체공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
010101 장비설치공사 | [15 empty] | 010101
냉각수순환펌프(다단) | 3250LPMx26Mx60HP | 개 | 3 | [9 empty] | 552312C5E5C90281DC7D003B64B7633A51DE0D |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 010101552312C5E5C90281DC7D003B64B7633A51DE0D | 6
냉수순환펌프(다단) | 2567LPMx24Mx40HP | 개 | 3 | [9 empty] | 552312C5E5C90281DC7D003B64B7633A51DF28 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 010101552312C5E5C90281DC7D003B64B7633A51DF28 | 7
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
01010201 지하2층 보일러실공조배관공사 | [15 empty] | 01010201
배관용 스테인리스 강관 | D25x3T | M | 10 | [9 empty] | 5558D205501F0231D9AFA7F2B801E5FE938113 |  |  | 01010201 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 010102015558D205501F0231D9AFA7F2B801E5FE938113 | 765
배관용 스테인리스 강관 | D100x3T | M | 63 | [9 empty] | 5558D205501F0231D9AFA7F2B801E5FE938115 |  |  | 01010201 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 010102015558D205501F0231D9AFA7F2B801E5FE938115 | 766
배관용 스테인리스 강관 | D150x3T | M | 60 | [9 empty] | 5558D205501F0231D9AFA7F2B801E5FE93811B |  |  | 01010201 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 010102015558D205501F0231D9AFA7F2B801E5FE93811B | 767
배관용 스테인리스 강관 | D200x3T | M | 15 | [9 empty] | 5558D205501F0231D9AFA7F2B801E5FE938694 |  |  | 01010201 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 010102015558D205501F0231D9AFA7F2B801E5FE938694 | 768
잡재료비 | 주재료비의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 5311A265118F02616E1AA3D1C20C001 |  |  | 01010201 | F | F | F | 0 | 0 | 0.03 | [23 empty] | 010102015311A265118F02616E1AA3D1C20C001 | 1723
관보온(고무발포,강관용) | 40TxD100 | M | 57 | [9 empty] | 52C8C265452502112CC7F3A277AA85 |  |  | 01010201 | T | F | F | [26 empty] | 0101020152C8C265452502112CC7F3A277AA85 | 769
관보온(고무발포,강관용) | 40TxD150 | M | 55 | [9 empty] | 52C8C26545250231DA62C68313C042 |  |  | 01010201 | T | F | F | [26 empty] | 0101020152C8C26545250231DA62C68313C042 | 770
관보온(고무발포,강관용) | 40TxD200 | M | 14 | [9 empty] | 52C8C26545250241F1FFC735F7658F |  |  | 01010201 | T | F | F | [26 empty] | 0101020152C8C26545250241F1FFC735F7658F | 771
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 니플 (SUS 나사) D25 | EA | 18 | [9 empty] | 5558D205501F0231DB531E543A75B81AD96C4D |  |  | 01010201 | F | F | T | [26 empty] | 010102015558D205501F0231DB531E543A75B81AD96C4D | 772
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 엘보(SUS 용접#10) D100 | EA | 33 | [9 empty] | 5558D205501F0231DB531E543A75B8193D318C |  |  | 01010201 | F | F | T | [26 empty] | 010102015558D205501F0231DB531E543A75B8193D318C | 773
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 엘보(SUS 용접#10) D150 | EA | 22 | [9 empty] | 5558D205501F0231DB531E543A75B8193D318E |  |  | 01010201 | F | F | T | [26 empty] | 010102015558D205501F0231DB531E543A75B8193D318E | 774
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 티이(SUS 용접 S#10) D100 | EA | 9 | [9 empty] | 5558D205501F0231DB531E543A75B8193C236F |  |  | 01010201 | F | F | T | [26 empty] | 010102015558D205501F0231DB531E543A75B8193C236F | 775
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 티이(SUS 용접 S#10) D150 | EA | 10 | [9 empty] | 5558D205501F0231DB531E543A75B8193C236D |  |  | 01010201 | F | F | T | [26 empty] | 010102015558D205501F0231DB531E543A75B8193C236D | 776
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 티이(SUS 용접 S#10) D200 | EA | 9 | [9 empty] | 5558D205501F0231DB531E543A75B8193C236C |  |  | 01010201 | F | F | T | [26 empty] | 010102015558D205501F0231DB531E543A75B8193C236C | 777
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 리듀서(SUS용접S#10) D100 | EA | 2 | [9 empty] | 5558D205501F0231DB531E543A75B81ADED209 |  |  | 01010201 | F | F | T | [26 empty] | 010102015558D205501F0231DB531E543A75B81ADED209 | 778
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 리듀서(SUS용접S#10) D200 | EA | 1 | [9 empty] | 5558D205501F0231DB531E543A75B81ADED5D4 |  |  | 01010201 | F | F | T | [26 empty] | 010102015558D205501F0231DB531E543A75B81ADED5D4 | 779
스테인리스용접 | D25 | 개소 | 18 | [9 empty] | 52C8A215CCAF02D1BD1BBCF9C7BDE0 |  |  | 01010201 | T | F | F | [26 empty] | 0101020152C8A215CCAF02D1BD1BBCF9C7BDE0 | 780
스테인리스용접 | D100 | 개소 | 97 | [9 empty] | 52C8A215F9E502B1173A47F1CA8573 |  |  | 01010201 | T | F | F | [26 empty] | 0101020152C8A215F9E502B1173A47F1CA8573 | 781
스테인리스용접 | D150 | 개소 | 74 | [9 empty] | 52C8A215F9E502B1173A47F3F7FAC1 |  |  | 01010201 | T | F | F | [26 empty] | 0101020152C8A215F9E502B1173A47F3F7FAC1 | 782
스테인리스용접 | D200 | 개소 | 29 | [9 empty] | 52C8A215F9E502B1173A47F49E6413 |  |  | 01010201 | T | F | F | [26 empty] | 0101020152C8A215F9E502B1173A47F49E6413 | 783
스테인리스 합 후렌지 | D100 | 개소 | 56 | [9 empty] | 52C8A2058C1402F1BCB5168ADF6E41 |  |  | 01010201 | T | F | F | [26 empty] | 0101020152C8A2058C1402F1BCB5168ADF6E41 | 784
스테인리스 합 후렌지 | D150 | 개소 | 62 | [9 empty] | 52C8A2058C1402D18F404786094ABE |  |  | 01010201 | T | F | F | [26 empty] | 0101020152C8A2058C1402D18F404786094ABE | 785
스테인리스 합 후렌지 | D200 | 개소 | 3 | [9 empty] | 52C8A2058C1402A13ABB83B9F38F39 |  |  | 01010201 | T | F | F | [26 empty] | 0101020152C8A2058C1402A13ABB83B9F38F39 | 786
플랜지(FLANGE) | SUS맹플랜지(10KG) D200 | EA | 3 | [9 empty] | 5558D205501F0231DC6BB4E8A3039636AB1C9D |  |  | 01010201 | F | F | T | [26 empty] | 010102015558D205501F0231DC6BB4E8A3039636AB1C9D | 787
게이트 밸브 | 청동,10kg,D25 | EA | 9 | [9 empty] | 5558D205501F02010571BD9483AF576B59A0A1 |  |  | 01010201 | F | F | T | [26 empty] | 010102015558D205501F02010571BD9483AF576B59A0A1 | 788
게이트 밸브 | 주철,10kg,D100 | EA | 4 | [9 empty] | 5558D205501F02010571BD9483AF576B56D371 |  |  | 01010201 | F | F | T | [26 empty] | 010102015558D205501F02010571BD9483AF576B56D371 | 789
게이트 밸브 | 주철,10kg,D150 | EA | 6 | [9 empty] | 5558D205501F02010571BD9483AF576B56D373 |  |  | 01010201 | F | F | T | [26 empty] | 010102015558D205501F02010571BD9483AF576B56D373 | 790
글로브 밸브 | 주철, 10kg, D100 | EA | 1 | [9 empty] | 5558D205501F02010571BF4158E5BCA0AD4249 |  |  | 01010201 | F | F | T | [26 empty] | 010102015558D205501F02010571BF4158E5BCA0AD4249 | 791
버터플라이 밸브 | GEAR,10K*D100 | EA | 7 | [9 empty] | 5558D205501F02010572450DEC49B48FA42C65 |  |  | 01010201 | F | F | T | [26 empty] | 010102015558D205501F02010572450DEC49B48FA42C65 | 792
버터플라이 밸브 | GEAR,10K*D150 | EA | 8 | [9 empty] | 5558D205501F02010572450DEC49B48FA42B44 |  |  | 01010201 | F | F | T | [26 empty] | 010102015558D205501F02010572450DEC49B48FA42B44 | 793
체크 밸브 | 스모렌스키,D100 | EA | 2 | [9 empty] | 5558D205501F02010578E53752E615F2E18391 |  |  | 01010201 | F | F | T | [26 empty] | 010102015558D205501F02010578E53752E615F2E18391 | 794
체크 밸브 | 스모렌스키,D150 | EA | 3 | [9 empty] | 5558D205501F02010578E53752E615F2E18393 |  |  | 01010201 | F | F | T | [26 empty] | 010102015558D205501F02010578E53752E615F2E18393 | 795
스트레이너 | 후랜지, 10kg, D100 | EA | 3 | [9 empty] | 5558D205501F0231DD09CB16D9185CD8FC5FA3 |  |  | 01010201 | F | F | T | [26 empty] | 010102015558D205501F0231DD09CB16D9185CD8FC5FA3 | 796
스트레이너 | 후랜지, 10kg, D150 | EA | 3 | [9 empty] | 5558D205501F0231DD09CB16D9185CD8FC5FA5 |  |  | 01010201 | F | F | T | [26 empty] | 010102015558D205501F0231DD09CB16D9185CD8FC5FA5 | 797
플랙시블 조인트 | 벨로즈형, D100*10k | EA | 4 | [9 empty] | 5558D205501F0231DB527415A4A87DF717B3A4 |  |  | 01010201 | F | F | T | [26 empty] | 010102015558D205501F0231DB527415A4A87DF717B3A4 | 798
플랙시블 조인트 | 벨로즈형, D150*10k | EA | 6 | [9 empty] | 5558D205501F0231DB527415A4A87DF717B3A6 |  |  | 01010201 | F | F | T | [26 empty] | 010102015558D205501F0231DB527415A4A87DF717B3A6 | 799
밸브보온 (고무발포) | 32TxD100 | 개소 | 17 | [9 empty] | 52C8C26557970291F89615E14B582D |  |  | 01010201 | T | F | F | [26 empty] | 0101020152C8C26557970291F89615E14B582D | 800
밸브보온 (고무발포) | 32TxD150 | 개소 | 20 | [9 empty] | 52C8C26557970291F89615E7D3BDA4 |  |  | 01010201 | T | F | F | [26 empty] | 0101020152C8C26557970291F89615E7D3BDA4 | 801
압력계설치(STS) | 2-35KG/CM2 | 조 | 13 | [9 empty] | 52C8F295943102C1291D9868B48051 |  |  | 01010201 | T | F | F | [26 empty] | 0101020152C8F295943102C1291D9868B48051 | 802
온도계설치(STS) | L형 | 조 | 8 | [9 empty] | 52C8F295940402B11FE2284330597D |  |  | 01010201 | T | F | F | [26 empty] | 0101020152C8F295940402B11FE2284330597D | 803
자동공기변설치(물용)STS | D15 | 개소 | 4 | [9 empty] | 52C8E2B5160B029176DF24263D95DD |  |  | 01010201 | T | F | F | [26 empty] | 0101020152C8E2B5160B029176DF24263D95DD | 804
파이프슈 | 슈(SHOE),절연레스팅 D100 | EA | 12 | [9 empty] | 5558D205501F020104604E98DB1AA524025403 |  |  | 01010201 | F | F | T | [26 empty] | 010102015558D205501F020104604E98DB1AA524025403 | 805
파이프슈 | 슈(SHOE),절연레스팅 D150 | EA | 8 | [9 empty] | 5558D205501F020104604E98DB1AA524025405 |  |  | 01010201 | F | F | T | [26 empty] | 010102015558D205501F020104604E98DB1AA524025405 | 806
파이프슈 | 슈(SHOE),절연레스팅 D200 | EA | 4 | [9 empty] | 5558D205501F020104604E98DB1AA524025406 |  |  | 01010201 | F | F | T | [26 empty] | 010102015558D205501F020104604E98DB1AA524025406 | 807
ㄷ형강 | 100×50×5×7.5mm | kg | 197 | [9 empty] | 55238275E93A0201C0B4F1517EF37F285B15E5 |  |  | 01010201 | F | F | T | [26 empty] | 0101020155238275E93A0201C0B4F1517EF37F285B15E5 | 808
녹막이페인트칠 | 2회 | M2 | 9 | [9 empty] | 52C82265129C0291685AAA2194427B |  |  | 01010201 | T | F | F | [26 empty] | 0101020152C82265129C0291685AAA2194427B | 809
조합페인트칠 | 철재면2회 | M2 | 9 | [9 empty] | 52C8226512BF027164FA25EEA0F12E |  |  | 01010201 | T | F | F | [26 empty] | 0101020152C8226512BF027164FA25EEA0F12E | 810
잡철물제작설치 | 일반철재 | TON | 0.187 | [9 empty] | 52C822652CC90271141F272450D117 |  |  | 01010201 | T | F | F | [26 empty] | 0101020152C822652CC90271141F272450D117 | 811
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 21.44 | [9 empty] | 52D9F23592610211F0C7D4BB296FAEF2E5F300 |  |  | 01010201 | F | F | T |  |  |  |  | 2 | [21 empty] | 0101020152D9F23592610211F0C7D4BB296FAEF2E5F300 | 813
배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 51.96 | [9 empty] | 52D9F23592610211F0C7D4BB296FAEF2E5F047 |  |  | 01010201 | F | F | T |  |  |  |  | 2 | [21 empty] | 0101020152D9F23592610211F0C7D4BB296FAEF2E5F047 | 814
공구손료 | 인력품의 2% | 식 | 1 | [9 empty] | 5311A265118F02616E1AA3D1C20F002 |  |  | 01010201 | F | F | F | 1 | 0 | 0.02 | [23 empty] | 010102015311A265118F02616E1AA3D1C20F002 | 1724
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
01010301 냉각수 계통배관공사 | [15 empty] | 01010301
배관용 스테인리스 강관 | D200x3T | M | 52 | [9 empty] | 5558D205501F0231D9AFA7F2B801E5FE938694 |  |  | 01010301 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 010103015558D205501F0231D9AFA7F2B801E5FE938694 | 1284
잡재료비 | 주재료비의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 5311A265118F02616E1AA3D1C20C001 |  |  | 01010301 | F | F | F | 0 | 0 | 0.03 | [23 empty] | 010103015311A265118F02616E1AA3D1C20C001 | 1725
스테인리스용접 | D200 | 개소 | 4 | [9 empty] | 52C8A215F9E502B1173A47F49E6413 |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 0101030152C8A215F9E502B1173A47F49E6413 | 1285
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 8.21 | [9 empty] | 52D9F23592610211F0C7D4BB296FAEF2E5F300 |  |  | 01010301 | F | F | T |  |  |  |  | 2 | [21 empty] | 0101030152D9F23592610211F0C7D4BB296FAEF2E5F300 | 1286
배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 20.75 | [9 empty] | 52D9F23592610211F0C7D4BB296FAEF2E5F047 |  |  | 01010301 | F | F | T |  |  |  |  | 2 | [21 empty] | 0101030152D9F23592610211F0C7D4BB296FAEF2E5F047 | 1287
공구손료 | 인력품의 2% | 식 | 1 | [9 empty] | 5311A265118F02616E1AA3D1C20F002 |  |  | 01010301 | F | F | F | 1 | 0 | 0.02 | [23 empty] | 010103015311A265118F02616E1AA3D1C20F002 | 1726
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
01010302 지하1층 냉각수배관공사 | [15 empty] | 01010302
배관용 스테인리스 강관 | D25x3T | M | 4 | [9 empty] | 5558D205501F0231D9AFA7F2B801E5FE938113 |  |  | 01010302 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 010103025558D205501F0231D9AFA7F2B801E5FE938113 | 1289
배관용 스테인리스 강관 | D200x3T | M | 85 | [9 empty] | 5558D205501F0231D9AFA7F2B801E5FE938694 |  |  | 01010302 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 010103025558D205501F0231D9AFA7F2B801E5FE938694 | 1290
잡재료비 | 주재료비의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 5311A265118F02616E1AA3D1C20C001 |  |  | 01010302 | F | F | F | 0 | 0 | 0.03 | [23 empty] | 010103025311A265118F02616E1AA3D1C20C001 | 1727
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 니플 (SUS 나사) D25 | EA | 6 | [9 empty] | 5558D205501F0231DB531E543A75B81AD96C4D |  |  | 01010302 | F | F | T | [26 empty] | 010103025558D205501F0231DB531E543A75B81AD96C4D | 1291
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 엘보(SUS 용접#10) D100 | EA | 12 | [9 empty] | 5558D205501F0231DB531E543A75B8193D318C |  |  | 01010302 | F | F | T | [26 empty] | 010103025558D205501F0231DB531E543A75B8193D318C | 1292
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 엘보(SUS 용접#10) D200 | EA | 22 | [9 empty] | 5558D205501F0231DB531E543A75B8193D318F |  |  | 01010302 | F | F | T | [26 empty] | 010103025558D205501F0231DB531E543A75B8193D318F | 1293
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 티이(SUS 용접 S#10) D200 | EA | 6 | [9 empty] | 5558D205501F0231DB531E543A75B8193C236C |  |  | 01010302 | F | F | T | [26 empty] | 010103025558D205501F0231DB531E543A75B8193C236C | 1294
스테인리스용접 | D25 | 개소 | 6 | [9 empty] | 52C8A215CCAF02D1BD1BBCF9C7BDE0 |  |  | 01010302 | T | F | F | [26 empty] | 0101030252C8A215CCAF02D1BD1BBCF9C7BDE0 | 1295
스테인리스용접 | D100 | 개소 | 24 | [9 empty] | 52C8A215F9E502B1173A47F1CA8573 |  |  | 01010302 | T | F | F | [26 empty] | 0101030252C8A215F9E502B1173A47F1CA8573 | 1296
스테인리스용접 | D200 | 개소 | 62 | [9 empty] | 52C8A215F9E502B1173A47F49E6413 |  |  | 01010302 | T | F | F | [26 empty] | 0101030252C8A215F9E502B1173A47F49E6413 | 1297
스테인리스 합 후렌지 | D100 | 개소 | 24 | [9 empty] | 52C8A2058C1402F1BCB5168ADF6E41 |  |  | 01010302 | T | F | F | [26 empty] | 0101030252C8A2058C1402F1BCB5168ADF6E41 | 1298
스테인리스 합 후렌지 | D200 | 개소 | 53 | [9 empty] | 52C8A2058C1402A13ABB83B9F38F39 |  |  | 01010302 | T | F | F | [26 empty] | 0101030252C8A2058C1402A13ABB83B9F38F39 | 1299
게이트 밸브 | 청동,10kg,D25 | EA | 3 | [9 empty] | 5558D205501F02010571BD9483AF576B59A0A1 |  |  | 01010302 | F | F | T | [26 empty] | 010103025558D205501F02010571BD9483AF576B59A0A1 | 1300
버터플라이 밸브 | GEAR,10K*D100 | EA | 4 | [9 empty] | 5558D205501F02010572450DEC49B48FA42C65 |  |  | 01010302 | F | F | T | [26 empty] | 010103025558D205501F02010572450DEC49B48FA42C65 | 1301
버터플라이 밸브 | GEAR,10K*D200 | EA | 10 | [9 empty] | 5558D205501F02010572450DEC49B48FA42B47 |  |  | 01010302 | F | F | T | [26 empty] | 010103025558D205501F02010572450DEC49B48FA42B47 | 1302
체크 밸브 | 스모렌스키,D200 | EA | 3 | [9 empty] | 5558D205501F02010578E53752E615F2E1839C |  |  | 01010302 | F | F | T | [26 empty] | 010103025558D205501F02010578E53752E615F2E1839C | 1303
스트레이너 | 후랜지, 10kg, D200 | EA | 5 | [9 empty] | 5558D205501F0231DD09CB16D9185CD8FC5FA4 |  |  | 01010302 | F | F | T | [26 empty] | 010103025558D205501F0231DD09CB16D9185CD8FC5FA4 | 1304
플랙시블 조인트 | 벨로즈형, D200*10k | EA | 10 | [9 empty] | 5558D205501F0231DB527415A4A87DF717B3A7 |  |  | 01010302 | F | F | T | [26 empty] | 010103025558D205501F0231DB527415A4A87DF717B3A7 | 1305
수격방지기 | W.H.C D200 | EA | 3 | [9 empty] | 5558D205501F02010460491ABD61EA52C5082F |  |  | 01010302 | F | F | T | [26 empty] | 010103025558D205501F02010460491ABD61EA52C5082F | 1306
압력계설치(STS) | 2-35KG/CM2 | 조 | 5 | [9 empty] | 52C8F295943102C1291D9868B48051 |  |  | 01010302 | T | F | F | [26 empty] | 0101030252C8F295943102C1291D9868B48051 | 1307
온도계설치(STS) | L형 | 조 | 2 | [9 empty] | 52C8F295940402B11FE2284330597D |  |  | 01010302 | T | F | F | [26 empty] | 0101030252C8F295940402B11FE2284330597D | 1308
U자형볼트/너트 | 절연, D200 | EA | 16 | [9 empty] | 55239205459A02C14103F6634024F37EADB0E7 |  |  | 01010302 | F | F | T | [26 empty] | 0101030255239205459A02C14103F6634024F37EADB0E7 | 1309
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 20.89 | [9 empty] | 52D9F23592610211F0C7D4BB296FAEF2E5F300 |  |  | 01010302 | F | F | T |  |  |  |  | 2 | [21 empty] | 0101030252D9F23592610211F0C7D4BB296FAEF2E5F300 | 1310
배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 54.48 | [9 empty] | 52D9F23592610211F0C7D4BB296FAEF2E5F047 |  |  | 01010302 | F | F | T |  |  |  |  | 2 | [21 empty] | 0101030252D9F23592610211F0C7D4BB296FAEF2E5F047 | 1311
공구손료 | 인력품의 2% | 식 | 1 | [9 empty] | 5311A265118F02616E1AA3D1C20F002 |  |  | 01010302 | F | F | F | 1 | 0 | 0.02 | [23 empty] | 010103025311A265118F02616E1AA3D1C20F002 | 1728
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
01010303 지붕우측 냉각수배관공사 | [15 empty] | 01010303
배관용 스테인리스 강관 | D200x3T | M | 11 | [9 empty] | 5558D205501F0231D9AFA7F2B801E5FE938694 |  |  | 01010303 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 010103035558D205501F0231D9AFA7F2B801E5FE938694 | 1313
잡재료비 | 주재료비의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 5311A265118F02616E1AA3D1C20C001 |  |  | 01010303 | F | F | F | 0 | 0 | 0.03 | [23 empty] | 010103035311A265118F02616E1AA3D1C20C001 | 1729
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 엘보(SUS 용접#10) D200 | EA | 10 | [9 empty] | 5558D205501F0231DB531E543A75B8193D318F |  |  | 01010303 | F | F | T | [26 empty] | 010103035558D205501F0231DB531E543A75B8193D318F | 1314
스테인리스용접 | D200 | 개소 | 20 | [9 empty] | 52C8A215F9E502B1173A47F49E6413 |  |  | 01010303 | T | F | F | [26 empty] | 0101030352C8A215F9E502B1173A47F49E6413 | 1315
스테인리스 합 후렌지 | D200 | 개소 | 12 | [9 empty] | 52C8A2058C1402A13ABB83B9F38F39 |  |  | 01010303 | T | F | F | [26 empty] | 0101030352C8A2058C1402A13ABB83B9F38F39 | 1316
버터플라이 밸브 | GEAR,10K*D200 | EA | 2 | [9 empty] | 5558D205501F02010572450DEC49B48FA42B47 |  |  | 01010303 | F | F | T | [26 empty] | 010103035558D205501F02010572450DEC49B48FA42B47 | 1317
스트레이너 | 후랜지, 10kg, D200 | EA | 1 | [9 empty] | 5558D205501F0231DD09CB16D9185CD8FC5FA4 |  |  | 01010303 | F | F | T | [26 empty] | 010103035558D205501F0231DD09CB16D9185CD8FC5FA4 | 1318
플랙시블 조인트 | 벨로즈형, D200*10k | EA | 2 | [9 empty] | 5558D205501F0231DB527415A4A87DF717B3A7 |  |  | 01010303 | F | F | T | [26 empty] | 010103035558D205501F0231DB527415A4A87DF717B3A7 | 1319
U자형볼트/너트 | 절연, D200 | EA | 2 | [9 empty] | 55239205459A02C14103F6634024F37EADB0E7 |  |  | 01010303 | F | F | T | [26 empty] | 0101030355239205459A02C14103F6634024F37EADB0E7 | 1320
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 2.88 | [9 empty] | 52D9F23592610211F0C7D4BB296FAEF2E5F300 |  |  | 01010303 | F | F | T |  |  |  |  | 2 | [21 empty] | 0101030352D9F23592610211F0C7D4BB296FAEF2E5F300 | 1321
배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 7.6 | [9 empty] | 52D9F23592610211F0C7D4BB296FAEF2E5F047 |  |  | 01010303 | F | F | T |  |  |  |  | 2 | [21 empty] | 0101030352D9F23592610211F0C7D4BB296FAEF2E5F047 | 1322
공구손료 | 인력품의 2% | 식 | 1 | [9 empty] | 5311A265118F02616E1AA3D1C20F002 |  |  | 01010303 | F | F | F | 1 | 0 | 0.02 | [23 empty] | 010103035311A265118F02616E1AA3D1C20F002 | 1730
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
01010304 지붕좌측 냉각수배관공사 | [15 empty] | 01010304
배관용 스테인리스 강관 | D150x3T | M | 14 | [9 empty] | 5558D205501F0231D9AFA7F2B801E5FE93811B |  |  | 01010304 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 010103045558D205501F0231D9AFA7F2B801E5FE93811B | 1514
배관용 스테인리스 강관 | D200x3T | M | 10 | [9 empty] | 5558D205501F0231D9AFA7F2B801E5FE938694 |  |  | 01010304 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 010103045558D205501F0231D9AFA7F2B801E5FE938694 | 1515
잡재료비 | 주재료비의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 5311A265118F02616E1AA3D1C20C001 |  |  | 01010304 | F | F | F | 0 | 0 | 0.03 | [23 empty] | 010103045311A265118F02616E1AA3D1C20C001 | 1731
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 엘보(SUS 용접#10) D150 | EA | 4 | [9 empty] | 5558D205501F0231DB531E543A75B8193D318E |  |  | 01010304 | F | F | T | [26 empty] | 010103045558D205501F0231DB531E543A75B8193D318E | 1516
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 엘보(SUS 용접#10) D200 | EA | 10 | [9 empty] | 5558D205501F0231DB531E543A75B8193D318F |  |  | 01010304 | F | F | T | [26 empty] | 010103045558D205501F0231DB531E543A75B8193D318F | 1517
스테인리스용접 | D150 | 개소 | 8 | [9 empty] | 52C8A215F9E502B1173A47F3F7FAC1 |  |  | 01010304 | T | F | F | [26 empty] | 0101030452C8A215F9E502B1173A47F3F7FAC1 | 1518
스테인리스용접 | D200 | 개소 | 20 | [9 empty] | 52C8A215F9E502B1173A47F49E6413 |  |  | 01010304 | T | F | F | [26 empty] | 0101030452C8A215F9E502B1173A47F49E6413 | 1519
스테인리스 합 후렌지 | D150 | 개소 | 4 | [9 empty] | 52C8A2058C1402D18F404786094ABE |  |  | 01010304 | T | F | F | [26 empty] | 0101030452C8A2058C1402D18F404786094ABE | 1520
스테인리스 합 후렌지 | D200 | 개소 | 12 | [9 empty] | 52C8A2058C1402A13ABB83B9F38F39 |  |  | 01010304 | T | F | F | [26 empty] | 0101030452C8A2058C1402A13ABB83B9F38F39 | 1521
버터플라이 밸브 | GEAR,10K*D200 | EA | 2 | [9 empty] | 5558D205501F02010572450DEC49B48FA42B47 |  |  | 01010304 | F | F | T | [26 empty] | 010103045558D205501F02010572450DEC49B48FA42B47 | 1522
스트레이너 | 후랜지, 10kg, D200 | EA | 1 | [9 empty] | 5558D205501F0231DD09CB16D9185CD8FC5FA4 |  |  | 01010304 | F | F | T | [26 empty] | 010103045558D205501F0231DD09CB16D9185CD8FC5FA4 | 1523
플랙시블 조인트 | 벨로즈형, D200*10k | EA | 2 | [9 empty] | 5558D205501F0231DB527415A4A87DF717B3A7 |  |  | 01010304 | F | F | T | [26 empty] | 010103045558D205501F0231DB527415A4A87DF717B3A7 | 1524
U자형볼트/너트 | 절연, D150 | EA | 3 | [9 empty] | 55239205459A02C14103F6634024F37EADB0E6 |  |  | 01010304 | F | F | T | [26 empty] | 0101030455239205459A02C14103F6634024F37EADB0E6 | 1525
U자형볼트/너트 | 절연, D200 | EA | 2 | [9 empty] | 55239205459A02C14103F6634024F37EADB0E7 |  |  | 01010304 | F | F | T | [26 empty] | 0101030455239205459A02C14103F6634024F37EADB0E7 | 1526
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 4.33 | [9 empty] | 52D9F23592610211F0C7D4BB296FAEF2E5F300 |  |  | 01010304 | F | F | T |  |  |  |  | 2 | [21 empty] | 0101030452D9F23592610211F0C7D4BB296FAEF2E5F300 | 1527
배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 11.04 | [9 empty] | 52D9F23592610211F0C7D4BB296FAEF2E5F047 |  |  | 01010304 | F | F | T |  |  |  |  | 2 | [21 empty] | 0101030452D9F23592610211F0C7D4BB296FAEF2E5F047 | 1528
공구손료 | 인력품의 2% | 식 | 1 | [9 empty] | 5311A265118F02616E1AA3D1C20F002 |  |  | 01010304 | F | F | F | 1 | 0 | 0.02 | [23 empty] | 010103045311A265118F02616E1AA3D1C20F002 | 1732
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
01010305 지하1층 측벽 냉각수배관공사 | [15 empty] | 01010305
배관용 스테인리스 강관 | D200x3T | M | 53 | [9 empty] | 5558D205501F0231D9AFA7F2B801E5FE938694 |  |  | 01010305 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 010103055558D205501F0231D9AFA7F2B801E5FE938694 | 1340
잡재료비 | 주재료비의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 5311A265118F02616E1AA3D1C20C001 |  |  | 01010305 | F | F | F | 0 | 0 | 0.03 | [23 empty] | 010103055311A265118F02616E1AA3D1C20C001 | 1733
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 엘보(SUS 용접#10) D200 | EA | 16 | [9 empty] | 5558D205501F0231DB531E543A75B8193D318F |  |  | 01010305 | F | F | T | [26 empty] | 010103055558D205501F0231DB531E543A75B8193D318F | 1341
스테인리스용접 | D200 | 개소 | 36 | [9 empty] | 52C8A215F9E502B1173A47F49E6413 |  |  | 01010305 | T | F | F | [26 empty] | 0101030552C8A215F9E502B1173A47F49E6413 | 1342
U자형볼트/너트 | 절연, D200 | EA | 14 | [9 empty] | 55239205459A02C14103F6634024F37EADB0E7 |  |  | 01010305 | F | F | T | [26 empty] | 0101030555239205459A02C14103F6634024F37EADB0E7 | 1343
ㄱ형강 | 등변, 50×50×6mm | kg | 158 | [9 empty] | 55238275E93A0201CD0B653054C15B9B549412 |  |  | 01010305 | F | F | T | [26 empty] | 0101030555238275E93A0201CD0B653054C15B9B549412 | 1344
녹막이페인트칠 | 2회 | M2 | 7 | [9 empty] | 52C82265129C0291685AAA2194427B |  |  | 01010305 | T | F | F | [26 empty] | 0101030552C82265129C0291685AAA2194427B | 1345
조합페인트칠 | 철재면2회 | M2 | 7 | [9 empty] | 52C8226512BF027164FA25EEA0F12E |  |  | 01010305 | T | F | F | [26 empty] | 0101030552C8226512BF027164FA25EEA0F12E | 1346
잡철물제작설치 | 일반철재 | TON | 0.149 | [9 empty] | 52C822652CC90271141F272450D117 |  |  | 01010305 | T | F | F | [26 empty] | 0101030552C822652CC90271141F272450D117 | 1347
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 8.42 | [9 empty] | 52D9F23592610211F0C7D4BB296FAEF2E5F300 |  |  | 01010305 | F | F | T |  |  |  |  | 2 | [21 empty] | 0101030552D9F23592610211F0C7D4BB296FAEF2E5F300 | 1348
배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 21.28 | [9 empty] | 52D9F23592610211F0C7D4BB296FAEF2E5F047 |  |  | 01010305 | F | F | T |  |  |  |  | 2 | [21 empty] | 0101030552D9F23592610211F0C7D4BB296FAEF2E5F047 | 1349
공구손료 | 인력품의 2% | 식 | 1 | [9 empty] | 5311A265118F02616E1AA3D1C20F002 |  |  | 01010305 | F | F | F | 1 | 0 | 0.02 | [23 empty] | 010103055311A265118F02616E1AA3D1C20F002 | 1734
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
01010401 지붕우측 위생배관공사 | [15 empty] | 01010401
배관용 탄소강관 | 백관 (SPP), D50, 반제품 | M | 2 | [9 empty] | 5558D205501F0231D9AE984A81C54F30EAB6D7 |  |  | 01010401 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 010104015558D205501F0231D9AE984A81C54F30EAB6D7 | 1375
배관용 스테인리스 강관 | D20x3T | M | 8 | [9 empty] | 5558D205501F0231D9AFA7F2B801E5FE938112 |  |  | 01010401 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 010104015558D205501F0231D9AFA7F2B801E5FE938112 | 1376
잡재료비 | 주재료비의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 5311A265118F02616E1AA3D1C20C001 |  |  | 01010401 | F | F | F | 0 | 0 | 0.03 | [23 empty] | 010104015311A265118F02616E1AA3D1C20C001 | 1735
관보온(고무발포,강관용) | 25TxD20 | M | 8 | [9 empty] | 52C8C26572C50251E55F3D088C45E2 |  |  | 01010401 | T | F | F | [26 empty] | 0101040152C8C26572C50251E55F3D088C45E2 | 1377
나사식 강관제 관이음쇠 | 백엘보 (나사) D50 | EA | 2 | [9 empty] | 5558D205501F0231DB52799B1905E5D8D29133 |  |  | 01010401 | F | F | T | [26 empty] | 010104015558D205501F0231DB52799B1905E5D8D29133 | 1378
나사식 강관제 관이음쇠 | 백유니온 (나사) D50 | EA | 1 | [9 empty] | 5558D205501F0231DB52799B1905E5D8DDA3AF |  |  | 01010401 | F | F | T | [26 empty] | 010104015558D205501F0231DB52799B1905E5D8DDA3AF | 1379
나사식 강관제 관이음쇠 | 백니플 (나사) D50 | EA | 1 | [9 empty] | 5558D205501F0231DB52799B1905E5D8DDA1FB |  |  | 01010401 | F | F | T | [26 empty] | 010104015558D205501F0231DB52799B1905E5D8DDA1FB | 1380
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 유니온 (SUS 나사) D20 | EA | 2 | [9 empty] | 5558D205501F0231DB531E543A75B81AD8403A |  |  | 01010401 | F | F | T | [26 empty] | 010104015558D205501F0231DB531E543A75B81AD8403A | 1381
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 니플 (SUS 나사) D20 | EA | 6 | [9 empty] | 5558D205501F0231DB531E543A75B81AD96C4C |  |  | 01010401 | F | F | T | [26 empty] | 010104015558D205501F0231DB531E543A75B81AD96C4C | 1382
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 엘보(SUS 용접#10) D20 | EA | 6 | [9 empty] | 5558D205501F0231DB531E543A75B8193D30E6 |  |  | 01010401 | F | F | T | [26 empty] | 010104015558D205501F0231DB531E543A75B8193D30E6 | 1383
스테인리스용접 | D20 | 개소 | 17 | [9 empty] | 52C8A215CCAF02D1BD1BBCF820742D |  |  | 01010401 | T | F | F | [26 empty] | 0101040152C8A215CCAF02D1BD1BBCF820742D | 1384
게이트 밸브 | 청동,10kg,D20 | EA | 2 | [9 empty] | 5558D205501F02010571BD9483AF576B59AF2F |  |  | 01010401 | F | F | T | [26 empty] | 010104015558D205501F02010571BD9483AF576B59AF2F | 1385
게이트 밸브 | 청동,10kg,D50 | EA | 1 | [9 empty] | 5558D205501F02010571BD9483AF576B59A0A2 |  |  | 01010401 | F | F | T | [26 empty] | 010104015558D205501F02010571BD9483AF576B59A0A2 | 1386
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0.25 | [9 empty] | 52D9F23592610211F0C7D4BB296FAEF2E5F300 |  |  | 01010401 | F | F | T |  |  |  |  | 2 | [21 empty] | 0101040152D9F23592610211F0C7D4BB296FAEF2E5F300 | 1387
배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.67 | [9 empty] | 52D9F23592610211F0C7D4BB296FAEF2E5F047 |  |  | 01010401 | F | F | T |  |  |  |  | 2 | [21 empty] | 0101040152D9F23592610211F0C7D4BB296FAEF2E5F047 | 1388
공구손료 | 인력품의 2% | 식 | 1 | [9 empty] | 5311A265118F02616E1AA3D1C20F002 |  |  | 01010401 | F | F | F | 1 | 0 | 0.02 | [23 empty] | 010104015311A265118F02616E1AA3D1C20F002 | 1736
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
01010402 지붕좌측 위생배관공사 | [15 empty] | 01010402
배관용 탄소강관 | 백관 (SPP), D50, 반제품 | M | 2 | [9 empty] | 5558D205501F0231D9AE984A81C54F30EAB6D7 |  |  | 01010402 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 010104025558D205501F0231D9AE984A81C54F30EAB6D7 | 1390
배관용 스테인리스 강관 | D20x3T | M | 14 | [9 empty] | 5558D205501F0231D9AFA7F2B801E5FE938112 |  |  | 01010402 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 010104025558D205501F0231D9AFA7F2B801E5FE938112 | 1391
잡재료비 | 주재료비의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 5311A265118F02616E1AA3D1C20C001 |  |  | 01010402 | F | F | F | 0 | 0 | 0.03 | [23 empty] | 010104025311A265118F02616E1AA3D1C20C001 | 1737
관보온(고무발포,강관용) | 25TxD20 | M | 13 | [9 empty] | 52C8C26572C50251E55F3D088C45E2 |  |  | 01010402 | T | F | F | [26 empty] | 0101040252C8C26572C50251E55F3D088C45E2 | 1392
나사식 강관제 관이음쇠 | 백엘보 (나사) D50 | EA | 2 | [9 empty] | 5558D205501F0231DB52799B1905E5D8D29133 |  |  | 01010402 | F | F | T | [26 empty] | 010104025558D205501F0231DB52799B1905E5D8D29133 | 1393
나사식 강관제 관이음쇠 | 백유니온 (나사) D50 | EA | 1 | [9 empty] | 5558D205501F0231DB52799B1905E5D8DDA3AF |  |  | 01010402 | F | F | T | [26 empty] | 010104025558D205501F0231DB52799B1905E5D8DDA3AF | 1394
나사식 강관제 관이음쇠 | 백니플 (나사) D50 | EA | 1 | [9 empty] | 5558D205501F0231DB52799B1905E5D8DDA1FB |  |  | 01010402 | F | F | T | [26 empty] | 010104025558D205501F0231DB52799B1905E5D8DDA1FB | 1395
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 유니온 (SUS 나사) D20 | EA | 2 | [9 empty] | 5558D205501F0231DB531E543A75B81AD8403A |  |  | 01010402 | F | F | T | [26 empty] | 010104025558D205501F0231DB531E543A75B81AD8403A | 1396
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 니플 (SUS 나사) D20 | EA | 6 | [9 empty] | 5558D205501F0231DB531E543A75B81AD96C4C |  |  | 01010402 | F | F | T | [26 empty] | 010104025558D205501F0231DB531E543A75B81AD96C4C | 1397
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 엘보(SUS 용접#10) D20 | EA | 11 | [9 empty] | 5558D205501F0231DB531E543A75B8193D30E6 |  |  | 01010402 | F | F | T | [26 empty] | 010104025558D205501F0231DB531E543A75B8193D30E6 | 1398
스테인리스용접 | D20 | 개소 | 28 | [9 empty] | 52C8A215CCAF02D1BD1BBCF820742D |  |  | 01010402 | T | F | F | [26 empty] | 0101040252C8A215CCAF02D1BD1BBCF820742D | 1399
게이트 밸브 | 청동,10kg,D20 | EA | 2 | [9 empty] | 5558D205501F02010571BD9483AF576B59AF2F |  |  | 01010402 | F | F | T | [26 empty] | 010104025558D205501F02010571BD9483AF576B59AF2F | 1400
게이트 밸브 | 청동,10kg,D50 | EA | 1 | [9 empty] | 5558D205501F02010571BD9483AF576B59A0A2 |  |  | 01010402 | F | F | T | [26 empty] | 010104025558D205501F02010571BD9483AF576B59A0A2 | 1401
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0.36 | [9 empty] | 52D9F23592610211F0C7D4BB296FAEF2E5F300 |  |  | 01010402 | F | F | T |  |  |  |  | 2 | [21 empty] | 0101040252D9F23592610211F0C7D4BB296FAEF2E5F300 | 1402
배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.88 | [9 empty] | 52D9F23592610211F0C7D4BB296FAEF2E5F047 |  |  | 01010402 | F | F | T |  |  |  |  | 2 | [21 empty] | 0101040252D9F23592610211F0C7D4BB296FAEF2E5F047 | 1403
공구손료 | 인력품의 2% | 식 | 1 | [9 empty] | 5311A265118F02616E1AA3D1C20F002 |  |  | 01010402 | F | F | F | 1 | 0 | 0.02 | [23 empty] | 010104025311A265118F02616E1AA3D1C20F002 | 1738
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
01010501 지하2층 보일러실가스배관공사 | [15 empty] | 01010501
가스배관용 탄소강관(SPPG) | 백관(KSD3631), D25 | M | 9 | [9 empty] | 5558D205501F0231D9AE984A81CD8225E13C0D |  |  | 01010501 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 010105015558D205501F0231D9AE984A81CD8225E13C0D | 1670
가스배관용 탄소강관(SPPG) | 백관(KSD3631), D40 | M | 11 | [9 empty] | 5558D205501F0231D9AE984A81CD8225E13C0B |  |  | 01010501 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 010105015558D205501F0231D9AE984A81CD8225E13C0B | 1671
가스배관용 탄소강관(SPPG) | 백관(KSD3631), D50 | M | 8 | [9 empty] | 5558D205501F0231D9AE984A81CD8225E13C0A |  |  | 01010501 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 010105015558D205501F0231D9AE984A81CD8225E13C0A | 1672
가스배관용 탄소강관(SPPG) | 백관(KSD3631), D65 | M | 10 | [9 empty] | 5558D205501F0231D9AE984A81CD8225E13C09 |  |  | 01010501 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 010105015558D205501F0231D9AE984A81CD8225E13C09 | 1673
잡재료비 | 주재료비의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 5311A265118F02616E1AA3D1C20C001 |  |  | 01010501 | F | F | F | 0 | 0 | 0.03 | [23 empty] | 010105015311A265118F02616E1AA3D1C20C001 | 1739
나사식 강관제 관이음쇠 | 백엘보 (나사) D25 | EA | 8 | [9 empty] | 5558D205501F0231DB52799B1905E5D8D29136 |  |  | 01010501 | F | F | T | [26 empty] | 010105015558D205501F0231DB52799B1905E5D8D29136 | 1674
나사식 강관제 관이음쇠 | 백엘보 (나사) D40 | EA | 8 | [9 empty] | 5558D205501F0231DB52799B1905E5D8D29130 |  |  | 01010501 | F | F | T | [26 empty] | 010105015558D205501F0231DB52799B1905E5D8D29130 | 1675
나사식 강관제 관이음쇠 | 백엘보 (나사) D50 | EA | 2 | [9 empty] | 5558D205501F0231DB52799B1905E5D8D29133 |  |  | 01010501 | F | F | T | [26 empty] | 010105015558D205501F0231DB52799B1905E5D8D29133 | 1676
용접식 관이음쇠 | 백엘보 (용접) D65 | EA | 1 | [9 empty] | 5558D205501F0231DB5310F5B508967A319D66 |  |  | 01010501 | F | F | T | [26 empty] | 010105015558D205501F0231DB5310F5B508967A319D66 | 1677
나사식 강관제 관이음쇠 | 백티이 (나사) D50 | EA | 8 | [9 empty] | 5558D205501F0231DB52799B1905E5D8D29F96 |  |  | 01010501 | F | F | T | [26 empty] | 010105015558D205501F0231DB52799B1905E5D8D29F96 | 1678
용접식 관이음쇠 | 백티이 (용접) D65 | EA | 2 | [9 empty] | 5558D205501F0231DB5310F5B508967A30FB67 |  |  | 01010501 | F | F | T | [26 empty] | 010105015558D205501F0231DB5310F5B508967A30FB67 | 1679
나사식 강관제 관이음쇠 | 백캡 (나사) D50 | EA | 2 | [9 empty] | 5558D205501F0231DB52799B1905E5D8DC9B92 |  |  | 01010501 | F | F | T | [26 empty] | 010105015558D205501F0231DB52799B1905E5D8DC9B92 | 1680
나사식 강관제 관이음쇠 | 백유니온 (나사) D25 | EA | 4 | [9 empty] | 5558D205501F0231DB52799B1905E5D8DDA3A8 |  |  | 01010501 | F | F | T | [26 empty] | 010105015558D205501F0231DB52799B1905E5D8DDA3A8 | 1681
나사식 강관제 관이음쇠 | 백유니온 (나사) D40 | EA | 4 | [9 empty] | 5558D205501F0231DB52799B1905E5D8DDA3AE |  |  | 01010501 | F | F | T | [26 empty] | 010105015558D205501F0231DB52799B1905E5D8DDA3AE | 1682
강관전기아크용접 | D65 | 개소 | 8 | [9 empty] | 52C8A21586F802D1558EF61D002C27 |  |  | 01010501 | T | F | F | [26 empty] | 0101050152C8A21586F802D1558EF61D002C27 | 1683
철합후렌지 | D65 | 개소 | 1 | [9 empty] | 52C8A2059EA002513418B3C7520B98 |  |  | 01010501 | T | F | F | [26 empty] | 0101050152C8A2059EA002513418B3C7520B98 | 1684
플랜지(FLANGE) | 맹플랜지 (10KG) D65 | EA | 1 | [9 empty] | 5558D205501F0231DC6BB4E8A3039636A95915 |  |  | 01010501 | F | F | T | [26 empty] | 010105015558D205501F0231DC6BB4E8A3039636A95915 | 1685
기밀시험 | 지상노출관 | 회당 | 2 | [9 empty] | 52C822654FD60271131AB2EBAB8A58 |  |  | 01010501 | T | F | F | [26 empty] | 0101050152C822654FD60271131AB2EBAB8A58 | 1686
나사접합(가스용) | D25 | 개소 | 20 | [9 empty] | 52C8A21586F802D1558B21D63E86E4 |  |  | 01010501 | T | F | F | [26 empty] | 0101050152C8A21586F802D1558B21D63E86E4 | 1689
나사접합(가스용) | D40 | 개소 | 20 | [9 empty] | 52C8A21586F802D1558B21D09649AB |  |  | 01010501 | T | F | F | [26 empty] | 0101050152C8A21586F802D1558B21D09649AB | 1690
나사접합(가스용) | D50 | 개소 | 30 | [9 empty] | 52C8A21586F802D1558B21D36A284B |  |  | 01010501 | T | F | F | [26 empty] | 0101050152C8A21586F802D1558B21D36A284B | 1691
일반행거(전산볼트) | D25 | 개소 | 4 | [9 empty] | 52C8021514550211A3BEB43EA92B49 |  |  | 01010501 | T | F | F | [26 empty] | 0101050152C8021514550211A3BEB43EA92B49 | 1692
일반행거(전산볼트) | D40 | 개소 | 5 | [9 empty] | 52C8021514550211A3BEB438012F66 |  |  | 01010501 | T | F | F | [26 empty] | 0101050152C8021514550211A3BEB438012F66 | 1693
일반행거(전산볼트) | D50 | 개소 | 2 | [9 empty] | 52C8021514550211A3BEB43BD54CA9 |  |  | 01010501 | T | F | F | [26 empty] | 0101050152C8021514550211A3BEB43BD54CA9 | 1694
일반행거(전산볼트) | D65 | 개소 | 2 | [9 empty] | 52C8021514550211A3BEB43ACE5BF9 |  |  | 01010501 | T | F | F | [26 empty] | 0101050152C8021514550211A3BEB43ACE5BF9 | 1695
코아드릴(바닥) 150mm | D 80 | 개소 | 1 | [9 empty] | 52C822656AA302C1691CE3F230DF79 |  |  | 01010501 | T | F | F | [26 empty] | 0101050152C822656AA302C1691CE3F230DF79 | 1696
녹막이페인트칠(배관용) | 1회 | M2 | 6 | [9 empty] | 52C82265129C0291685AABCB91DC5A |  |  | 01010501 | T | F | F | [26 empty] | 0101050152C82265129C0291685AABCB91DC5A | 1697
녹막이페인트칠(배관용) | 2회 | M2 | 1 | [9 empty] | 52C82265129C0291685AABC8DD158D |  |  | 01010501 | T | F | F | [26 empty] | 0101050152C82265129C0291685AABC8DD158D | 1698
녹막이페인트칠 인건비(1회) | D50mm 이하 배관용 | M당 | 25 | [9 empty] | 52C82265120E02D1C54154D09CBACB |  |  | 01010501 | T | F | F | [26 empty] | 0101050152C82265120E02D1C54154D09CBACB | 1699
녹막이페인트칠 인건비(1회) | D100mm 이하 배관용 | M당 | 9 | [9 empty] | 52C82265120E02D1C54154D09CB924 |  |  | 01010501 | T | F | F | [26 empty] | 0101050152C82265120E02D1C54154D09CB924 | 1700
녹막이페인트칠 인건비(2회) | D100mm 이하 배관용 | M당 | 2 | [9 empty] | 52C82265120E02D1C54154D09CBD9F |  |  | 01010501 | T | F | F | [26 empty] | 0101050152C82265120E02D1C54154D09CBD9F | 1701
조합페인트칠(배관용) | 철재면2회 | M2 | 6 | [9 empty] | 52C8226512BF027164FA24C797CE60 |  |  | 01010501 | T | F | F | [26 empty] | 0101050152C8226512BF027164FA24C797CE60 | 1702
조합페인트칠 인건비(2회) | D50mm 이하 배관용 | M당 | 25 | [9 empty] | 52C82265120E02D1C54154D09CB2F5 |  |  | 01010501 | T | F | F | [26 empty] | 0101050152C82265120E02D1C54154D09CB2F5 | 1703
조합페인트칠 인건비(2회) | D100mm 이하 배관용 | M당 | 9 | [9 empty] | 52C82265120E02D1C54154D09D42A4 |  |  | 01010501 | T | F | F | [26 empty] | 0101050152C82265120E02D1C54154D09D42A4 | 1704
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0.46 | [9 empty] | 52D9F23592610211F0C7D4BB296FAEF2E5F300 |  |  | 01010501 | F | F | T |  |  |  |  | 2 | [21 empty] | 0101050152D9F23592610211F0C7D4BB296FAEF2E5F300 | 1705
배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.97 | [9 empty] | 52D9F23592610211F0C7D4BB296FAEF2E5F047 |  |  | 01010501 | F | F | T |  |  |  |  | 2 | [21 empty] | 0101050152D9F23592610211F0C7D4BB296FAEF2E5F047 | 1706
공구손료 | 인력품의 2% | 식 | 1 | [9 empty] | 5311A265118F02616E1AA3D1C20F002 |  |  | 01010501 | F | F | F | 1 | 0 | 0.02 | [23 empty] | 010105015311A265118F02616E1AA3D1C20F002 | 1740
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
01010502 지하1층 가스배관공사 | [15 empty] | 01010502
가스배관용 탄소강관(SPPG) | 백관(KSD3631), D65 | M | 18 | [9 empty] | 5558D205501F0231D9AE984A81CD8225E13C09 |  |  | 01010502 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 010105025558D205501F0231D9AE984A81CD8225E13C09 | 1708
잡재료비 | 주재료비의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 5311A265118F02616E1AA3D1C20C001 |  |  | 01010502 | F | F | F | 0 | 0 | 0.03 | [23 empty] | 010105025311A265118F02616E1AA3D1C20C001 | 1741
용접식 관이음쇠 | 백엘보 (용접) D65 | EA | 5 | [9 empty] | 5558D205501F0231DB5310F5B508967A319D66 |  |  | 01010502 | F | F | T | [26 empty] | 010105025558D205501F0231DB5310F5B508967A319D66 | 1709
강관전기아크용접 | D65 | 개소 | 11 | [9 empty] | 52C8A21586F802D1558EF61D002C27 |  |  | 01010502 | T | F | F | [26 empty] | 0101050252C8A21586F802D1558EF61D002C27 | 1710
기밀시험 | 지상노출관 | 회당 | 1 | [9 empty] | 52C822654FD60271131AB2EBAB8A58 |  |  | 01010502 | T | F | F | [26 empty] | 0101050252C822654FD60271131AB2EBAB8A58 | 1711
U자형볼트/너트 | 비절연, D65 | EA | 3 | [9 empty] | 55239205459A02C14103F6634024F37EADB72B |  |  | 01010502 | F | F | T | [26 empty] | 0101050255239205459A02C14103F6634024F37EADB72B | 1713
동망 | #24 | M2 | 1 | [9 empty] | 5500A26525D60231641E297EFE4578403F1DEE |  |  | 01010502 | F | F | T | [26 empty] | 010105025500A26525D60231641E297EFE4578403F1DEE | 1714
녹막이페인트칠(배관용) | 1회 | M2 | 4 | [9 empty] | 52C82265129C0291685AABCB91DC5A |  |  | 01010502 | T | F | F | [26 empty] | 0101050252C82265129C0291685AABCB91DC5A | 1715
녹막이페인트칠(배관용) | 2회 | M2 | 1 | [9 empty] | 52C82265129C0291685AABC8DD158D |  |  | 01010502 | T | F | F | [26 empty] | 0101050252C82265129C0291685AABC8DD158D | 1716
녹막이페인트칠 인건비(1회) | D100mm 이하 배관용 | M당 | 16 | [9 empty] | 52C82265120E02D1C54154D09CB924 |  |  | 01010502 | T | F | F | [26 empty] | 0101050252C82265120E02D1C54154D09CB924 | 1717
녹막이페인트칠 인건비(2회) | D100mm 이하 배관용 | M당 | 3 | [9 empty] | 52C82265120E02D1C54154D09CBD9F |  |  | 01010502 | T | F | F | [26 empty] | 0101050252C82265120E02D1C54154D09CBD9F | 1718
조합페인트칠(배관용) | 철재면2회 | M2 | 4 | [9 empty] | 52C8226512BF027164FA24C797CE60 |  |  | 01010502 | T | F | F | [26 empty] | 0101050252C8226512BF027164FA24C797CE60 | 1719
조합페인트칠 인건비(2회) | D100mm 이하 배관용 | M당 | 16 | [9 empty] | 52C82265120E02D1C54154D09D42A4 |  |  | 01010502 | T | F | F | [26 empty] | 0101050252C82265120E02D1C54154D09D42A4 | 1720
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0.87 | [9 empty] | 52D9F23592610211F0C7D4BB296FAEF2E5F300 |  |  | 01010502 | F | F | T |  |  |  |  | 2 | [21 empty] | 0101050252D9F23592610211F0C7D4BB296FAEF2E5F300 | 1721
배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 1.83 | [9 empty] | 52D9F23592610211F0C7D4BB296FAEF2E5F047 |  |  | 01010502 | F | F | T |  |  |  |  | 2 | [21 empty] | 0101050252D9F23592610211F0C7D4BB296FAEF2E5F047 | 1722
공구손료 | 인력품의 2% | 식 | 1 | [9 empty] | 5311A265118F02616E1AA3D1C20F002 |  |  | 01010502 | F | F | F | 1 | 0 | 0.02 | [23 empty] | 010105025311A265118F02616E1AA3D1C20F002 | 1742
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010106 장비기초설치공사 | [15 empty] | 010106
기초콘크리트 | 1:2:4 | M3 | 0.854 | [9 empty] | 52C99295F458023171FC02CDC46592 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 01010652C99295F458023171FC02CDC46592 | 1080
에폭시코팅 |  | M2 | 40 | [9 empty] | 52C8A215018002E180589967D8A48E |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 01010652C8A215018002E180589967D8A48E | 1208
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
01010701 장비철거공사 | [15 empty] | 01010701
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 2.54 | [9 empty] | 52D9F23592610211F0C7D4BB296FAEF2E5F300 |  |  | 01010701 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 0101070152D9F23592610211F0C7D4BB296FAEF2E5F300 | 1424
특별인부 | 일반공사 직종 | 인 | 32 | [9 empty] | 52D9F23592610211F0C7D4BB296FAEF2E5F301 |  |  | 01010701 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 0101070152D9F23592610211F0C7D4BB296FAEF2E5F301 | 1425
비계공 | 일반공사 직종 | 인 | 69.6 | [9 empty] | 52D9F23592610211F0C7D4BB296FAEF2E5F304 |  |  | 01010701 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 0101070152D9F23592610211F0C7D4BB296FAEF2E5F304 | 1426
기계설비공 | 일반공사 직종 | 인 | 3.82 | [9 empty] | 52D9F23592610211F0C7D4BB296FAEF2E5F6D7 |  |  | 01010701 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 0101070152D9F23592610211F0C7D4BB296FAEF2E5F6D7 | 1427
공구손료 | 인력품의 2% | 식 | 1 | [9 empty] | 5311A265118F02616E1AA3D1C20C001 |  |  | 01010701 | F | F | F | 1 | 0 | 0.02 | [23 empty] | 010107015311A265118F02616E1AA3D1C20C001 | 1743
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
01010702 공조배관철거공사 | [15 empty] | 01010702
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 16.39 | [9 empty] | 52D9F23592610211F0C7D4BB296FAEF2E5F300 |  |  | 01010702 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 0101070252D9F23592610211F0C7D4BB296FAEF2E5F300 | 1438
배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 19.37 | [9 empty] | 52D9F23592610211F0C7D4BB296FAEF2E5F047 |  |  | 01010702 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 0101070252D9F23592610211F0C7D4BB296FAEF2E5F047 | 1439
보온공 | 일반공사 직종 | 인 | 5.34 | [9 empty] | 52D9F23592610211F0C7D4BB296FAEF2E5F7F9 |  |  | 01010702 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 0101070252D9F23592610211F0C7D4BB296FAEF2E5F7F9 | 1440
공구손료 | 인력품의 2% | 식 | 1 | [9 empty] | 5311A265118F02616E1AA3D1C20C001 |  |  | 01010702 | F | F | F | 1 | 0 | 0.02 | [23 empty] | 010107025311A265118F02616E1AA3D1C20C001 | 1744
고철 |  | Kg | -3662.2 | [9 empty] | 5500A2652525026174BA156E7EC28C5F8B87C8 |  |  | 01010702 | F | F | T | [26 empty] | 010107025500A2652525026174BA156E7EC28C5F8B87C8 | 1441
폐기물처리비 | 24TON 30KM | TON | 0.07 | [9 empty] | 520B62A574E10261864197F121ECC3 |  |  | 01010702 | T | F | F | [26 empty] | 01010702520B62A574E10261864197F121ECC3 | 1443
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
01010703 냉각수배관철거공사 | [15 empty] | 01010703
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 7.3 | [9 empty] | 52D9F23592610211F0C7D4BB296FAEF2E5F300 |  |  | 01010703 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 0101070352D9F23592610211F0C7D4BB296FAEF2E5F300 | 1447
배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 10.89 | [9 empty] | 52D9F23592610211F0C7D4BB296FAEF2E5F047 |  |  | 01010703 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 0101070352D9F23592610211F0C7D4BB296FAEF2E5F047 | 1448
공구손료 | 인력품의 2% | 식 | 1 | [9 empty] | 5311A265118F02616E1AA3D1C20C001 |  |  | 01010703 | F | F | F | 1 | 0 | 0.02 | [23 empty] | 010107035311A265118F02616E1AA3D1C20C001 | 1745
고철 |  | Kg | -2035.2 | [9 empty] | 5500A2652525026174BA156E7EC28C5F8B87C8 |  |  | 01010703 | F | F | T | [26 empty] | 010107035500A2652525026174BA156E7EC28C5F8B87C8 | 1449
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
01010704 위생배관철거공사 | [15 empty] | 01010704
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0.47 | [9 empty] | 52D9F23592610211F0C7D4BB296FAEF2E5F300 |  |  | 01010704 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 0101070452D9F23592610211F0C7D4BB296FAEF2E5F300 | 1467
배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.34 | [9 empty] | 52D9F23592610211F0C7D4BB296FAEF2E5F047 |  |  | 01010704 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 0101070452D9F23592610211F0C7D4BB296FAEF2E5F047 | 1468
보온공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.36 | [9 empty] | 52D9F23592610211F0C7D4BB296FAEF2E5F7F9 |  |  | 01010704 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 0101070452D9F23592610211F0C7D4BB296FAEF2E5F7F9 | 1469
공구손료 | 인력품의 2% | 식 | 1 | [9 empty] | 5311A265118F02616E1AA3D1C20C001 |  |  | 01010704 | F | F | F | 1 | 0 | 0.02 | [23 empty] | 010107045311A265118F02616E1AA3D1C20C001 | 1746
고철 |  | Kg | -32 | [9 empty] | 5500A2652525026174BA156E7EC28C5F8B87C8 |  |  | 01010704 | F | F | T | [26 empty] | 010107045500A2652525026174BA156E7EC28C5F8B87C8 | 1470
폐기물처리비 | 24TON 30KM | TON | 0.004 | [9 empty] | 520B62A574E10261864197F121ECC3 |  |  | 01010704 | T | F | F | [26 empty] | 01010704520B62A574E10261864197F121ECC3 | 1472
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL